## V03
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: |  |  |  |  | Pápai Vízmű ZRt. | [6 empty] | víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  |  |  | Pápai Vízmű ZRt.
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: |  |  |  |  | közműves ivóvízellátás
Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:
Víziközmű-rendszer kódja: ** |  |  |  |  | 11-26541-1-003-00-00
Fontossági sorrend | Felújítás és pótlás megnevezése | Vízjogi engedély köteles-e a felújítás,pótlás | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése | Megvalósítás időtartama |  | Tervezett időtáv | A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint
|  |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | (rövid / közép / hosszú) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék) |  | Pápakovácsi, Kup, Pápasalamon Önk. Továbbiakban Pápakovácsi +2 Önk. | 105 | Vízmű écs. |  |  | rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
2. | V03-V-13 Pápakovácsi NA 600 acél távvez.lecsatlakozás, gépészet korszerűsítése | nem | Pápakovácsi + 2 Önk. | 2100 | Vízmű écs. | 2016 | 2016 | rövid | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
3. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék) |  | Pápakovácsi + 2 Önk. | 83 | Vízmű écs. |  |  | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
4. | V03-V-7 Pápakovácsi és Kup ivóvízhálózat házi bekötővezeték felújítás | nem | Pápakovácsi + 2 Önk. | 2465 | Vízmű écs. | 2018 | 2019 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
5. | V03-V-1 Gyulamajor szivattyúház felújítás | nem | Pápakovácsi + 2 Önk. | 500 | Vízmű écs. | 2019 | 2019 | közép | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
6. | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok (tartalék) |  | Pápakovácsi + 2 Önk. | 340 | Vízmű écs. |  |  | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
7. | V03-V-8 Pápasalamon ivóvízhálózat töltőszelep pótlás | nem | Pápakovácsi + 2 Önk. | 500 | Vízmű écs. | 2022 | 2022 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
8. | V03-V-7 Pápakovácsi és Kup ivóvízhálózat házi bekötővezeték felújítás | nem | Pápakovácsi + 2 Önk. | 3480 | Vízmű écs. | 2025 | 2025 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
9. | V03-V-12 Pápasalamon víztorony védkerítés felújítás | nem | Pápakovácsi + 2 Önk. | 300 | Vízmű écs. | 2026 | 2026 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
10. | V03-V-10 Pápasalamon víztorony burkolat felújítás | nem | Pápakovácsi + 2 Önk. | 800 | Vízmű écs. | 2027 | 2027 | hosszú | bar: A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 1 to A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 15
| MINDÖSSZESEN |  |  | 10673
Rendelkezésre álló források megnevezése |  | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében(e Ft)
I.ütem | Vízmű écs. |  | 2205
II.ütem | Vízmű écs. |  | 3048
III.ütem | Vízmű écs. |  | 5420
Össz. |  |  | 10673
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód